Сигнализатор температурный (аварийный)

ПАСПОРТ

ООО "Веста"

425200, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,

Медведево пгт, ул. Железнодорожная д.13

Тел. 8 (927) 8834910; 8 800 222 39 40

E-mail: sales@mangalvesta.ru     www.mangalvesta.ru

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие указания………………………..…………   2

- Основные технические данные…………..……...   2

- Комплектность……………………………..……..   3

- Сведения об утилизации………………..………..   3

- Гарантии изготовителя…………………..……….   3

- Транспортировка и хранение……………..……...   3

- Свидетельство о приёмке…………………..…….   4

- Сведения о продаже……………………..………..   4

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Перед эксплуатацией необходимо ознакомится с руководством по эксплуатации на ТРМ1.

  - Поверку (калибровку) прибора проводить согласно паспорта ТРМ1 и ДТС.

  - Предназначен для сигнализации превышения температуры в системе вытяжки звуковым и световым способом.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Условия эксплуатации прибора:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;

- температура окружающего воздуха +1…+50°С;

- атмосферное давление 84…106,7 кПа;

- измеряемая температура -50…+180°С;

2.2. Остальные технические характеристики приведены в руководстве по эксплуатации на прибор ТРМ1 и ДТС105-50М.В3.160

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Прибор                                                                  1шт.

Паспорт                                                                  1шт.

Комплект документов на приборы                      1шт.

- СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая прибор.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

  - Прибор транспортируется в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах должно производится согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

  - Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от -25 до +55°С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Прибор САТ1, заводской № __________________ признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска:     ___ ___________ 20___г.

- СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи:   ___   _________ 20___ г.

Отметки продавца_____________________