Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемой к поставке Эндодонтического  микромотора для использования никельтитановых инструментов.

.

| № пп | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или предполагаемая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Сертификат соответствия Госстандарта Российской Федерации | Наличие | Наличие |  |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение Госстандарта Российской Федерации | Наличие | Наличие |  |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Наличие |  |
| 2. Основные функциональные требования |  |  |  |  |
| 2.1 | Эндодонтический микромотор для использования никельтитановых инструментов. | Наличие | Наличие |  |
| 3. Технические требования |  |  |  |  |
| 3.1 | Питание, В/ГЦ | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |  |
| 3.2 | Аппарат может работать от встроенного аккумулятора и от сети. | Наличие | Наличие |  |
| 3.3 | Комплектуется угловым наконечником с редукцией 16:1 | Наличие | Наличие |  |
| 3.4 | Включение и выключение осуществляется кнопкой на наконечнике. | Наличие | Наличие |  |
| 3.5 | Большой жидкокристаллический экран. | Наличие | Наличие |  |
| 3.6 | Миниатюрная головка 10, 5 мм в высоту, фиксирующаяся в 6 положениях | Наличие | Наличие |  |
| 3.7 | Вес | 2180 г | 2180 г |  |
| 3.8 | Габаритные размеры | 180х230х270 мм | 180х230х270 мм |  |
| 3.9 | Гарантия на блок | 2 года | 2 года |  |