## ПАСПОРТ

(ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ)
# Зонт вытяжной

Тольятти
1. НАЗНАЧЕНИЕ

Вытяжные зонты являются частью вентиляционной системы и отвечают за удаление загрязненного воздуха, содержащего пыль, копоть, дым или пары, насыщенные жиром и различными примесями в кулинарных, кондитерских, заготовочных, горячих и холодных цехах на предприятиях общественного питания, в складских и подсобных помещениях в качестве вспомогательного оборудования.
Существует несколько модификаций зонтов:
- зонт вытяжной и приточно-вытяжной пристенный;
- зонт вытяжной и приточно-вытяжной пристенный коробчатый;
- зонт вытяжной и приточно-вытяжной пристенный угловой;
- зонт вытяжной и приточно-вытяжной центральный;
- зонт вытяжной и приточно-вытяжной центральный угловой;
- зонт вытяжной и приточно-вытяжной центральный коробчатый;
Зонты поставляются в собранном виде, за исключением подвесных уголков и жироуловителей (устанавливаются на месте).

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Каждый зонт укомплектован в соответствии с перечнем, приведенным в таблице
Наименование	Количество
1. Паспорт	1
2. Корпус зонта	1
3. Кронштейн угловой	4
4. Уголок подвесной	0 / 2
5. Комплект жироуловителей	1
6. Лоток под жир (для ЗВП и ЗВЦ)	Зависит от длины зонта
Стандартные изделия:
7. Гайка М6	0 / 4 / 8 / 12
8. Болт М6х12	8 / 12

Дополнительно зонты могут оснащаться подсветкой, а ЗВП и ЗВЦ отверстием с патрубком для подключения к системе вытяжной вентиляции.

– 2 –
ВНИМАНИЕ!

Очистка изделия с применением водяной струи или высоконапорного чистящего устройства запрещается!

– 7 –
8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу:
 445044, Самарская обл., г. Тольятти, а/я 49

Телефон/факс:
+7 (499) 288-78-46  доб. 777

@-mail: info@restoinox.ru

– 6 –
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
 Доставку изделия на место монтажа и монтаж следует производить с соблюдением всех правил такелажных работ, кантовать изделие запрещается. Распаковка, установка и подключение изделия производится специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.
- после распаковки изделия произвести технический осмотр;
- проверить комплектность;
- убедиться в отсутствии механических повреждений и снять защитную пленку с деталей.
 Отверстие под воздуховод (если он не был заказан, как доп. опция) выполняется на месте квалифицированным специалистом по монтажу с учетом конструкции вентиляционной системы.
 Установить (подвесить) зонт на предусмотренное место в помещении: на цепи или специальные тросики. На зонтах пристенного типа передняя часть подвешивается на уголки (в комплекте), которые установлены на углах и верхе зонта. Рекомендуемая высота подвески зонтов 1,9-2,0 м над уровнем пола.

– 3 –

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИЗДЕЛИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Габаритные размеры изделий (в миллиметрах):
– глубина: 600-1500;
– длина: от 600 до 2500 (в зависимости от типа изделия) с шагом 100.

Изготовлен из нержавеющей стали, AISI 430 (12Х17)

При регламентированном техническом обслуживании ежемесячно проверять надежность крепления соединений.

6. Свидетельство о приемке и упаковке

Зонт вытяжной ____ЗВПУ-15/14___________ соответствует установленным нормам.

Приемка		Стол упакован в гофрокартон
Дата изготовления: / “_30__” _10______2022__г.		Дата упаковки: / “30___” __10_____2022__г.
Приемку произвел: / ____________________________ / (подпись)		Упаковку произвел: / ____________________________ / (подпись)
М.П.	М.П.

– 4 –

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие вытяжных зонтов техническим условиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и сборки.

- Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.
- Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.
- Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации изделия. Гарантия не распространяется на случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте. Время нахождения изделия в ремонте в гарантийный срок не включается. В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие. Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу изготовителю для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения. Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения изделия, срока изготовления и установки.

– 5 –