Шкаф холодильный R1520MC

(среднетемпературный, со стеклянными дверями-купе)

- Технические  характеристики:

* Температура окружающей среды: +12°С …+32°С.

* Температурный диапазон: 0°С … +8°С;

* Номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц.

* Хладагент: Хладон R404А.

* Охлаждение: динамическое.

* Размораживание: автоматическое без ТЭНа.

* Холодопроизводительность: 960Вт (при t° кипения -10°С, t° конденсации +40°С).

* Потребляемая мощность: 697Вт.

* Расход эл/энергии: 9,5 кВт×ч/сут.

* Габаритные размеры (Д×Ш×В): 1600×825×1980мм.

* Внутренние размеры (Д×Ш×В): 1490×650×1515мм.

* Масса без упаковки: 249кг.

* Масса с упаковкой: 263кг.

* Площадь выкладки: 5,15м2.

* Внутренний объём: 1467л.

* Полезный объём: 1413л.

* Статическая нагрузка на полку: 50кг.

- Стандартная комплектация :

* Встроенный холодильный агрегат на базе компрессора SC12CL ф. “Danfoss”.

* Испаритель с вентилятором.

* Электронный блок управления: ф. «Eliwell» EW 961.

* Полка – 10шт.

* Верхнее освещение

* Упаковка – деревянный поддон и гофрокороб.